|  |  | Отделу закупок К исполнению |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель директора ИФМ РАН |

# В рамках исполнения ИФМ РАН своих обязательств по договору/соглашению (тема_____) возникла потребность в (поставку товара, оказание услуг, выполнение работ) в соответствии с техническим заданием (спецификацией)

| № п/п | Наименование (выполняемой работы, поставляемого товара, оказываемых услуг) | ОКПД2 | Кол-во | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Положением о закупке ИПФ РАН, прошу Вас провести закупку конкурентным способом на существенных условиях для Заказчика:

| Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) | 603087, Нижегородская область, Кстовский район, д.Афонино, ул.Академическая, д.7 |
| --- | --- |
| Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ) | Возможные варианты (примеры): не позднее 20 марта 202_г. в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора |
| Сумма договора (НМЦД) | 0,0 руб. |
| Авансовый платеж (%) | Не требуется |
| Ответственное лицо за получение товара, оказания услуг, выполнения работ | ФИО +7 номер сотового телефона (внутренний телефон) |

Приложения:

- Справка-обоснование неиспользования товара из реестра;

- Описание объекта закупки (спецификация);

- Запрос ценовой информации № ___ от _____

- Заявки (ценовые предложения, коммерческие предложения) от _____

| Ответственный заказчик: должность ________________ | _______________________ ФИО |  |  | ________________________ подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель темы: должность ________________ | ________________________ ФИО |  |  | ________________________ подпись |  |
| Номер темы ____________Статья КОСГУ__________ |  |  | Начальник ПО А.И. Хусаинова |  |  |
| Способ закупки: на основании Положения о закупке ИПФ РАН ____________________________ Позиция закупки в ЭБ № ____________________ |  |  |  |  |  |
| Заключен договор № _______________________________________ от __________________ Отдел закупок: |  |  |  |  |  |

Справка-обоснование

неиспользования товара из реестра российской промышленной продукции и

Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.

В рамках исполнения ИФМ РАН своих обязательств по соглашению № _____________, заключенного с ____________, возникла потребность в приобретении:

| № п/п | Наименование (выполняемой работы, поставляемого товара, оказываемых услуг) | ОКПД2 | Кол-во | Цена за единицу | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумметр Мерадат-ВИТ19ИТ2 | 26.51.52.130 | 1 шт. |  |  |

Область применения закупаемого Товара: ___________

Основные параметры, которым должен соответствовать поставляемый Товар:

Параметры, имеющих качественные тип характеристики

| № | Наименование характеристики | Ед.изм | Значение характеристики | Обоснование необходимости характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямая полировка голого волокна |  | Наличие |  |
| 3 | Держатель для угловой полировки волокна с диаметром от 80 до 125 мкм |  | Наличие |  |

параметры, имеющие количественные характеристики

| № | Наименование характеристики | Ед.изм | Значение характеристики | Обоснование необходимости характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ширина столешницы | мм | ≥900 |  |
| 3 | Диапазон воспроизведения скорости нагружения | кН/сек | От 0,5 до 30 |  |

Закупка осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук» утверждённого 08 декабря 2023 года Минобрнауки России ( с изменениями от 10.12.2024 года) и иного законодательства РФ.

Закупаемый Товар по коду ОКПД2 попадает под ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2, постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", (далее – Постановление №1875).

Мною был проведен анализ наличия информации об идентичных или однородных Товарах с аналогичными потребительскими свойствами в реестрах (далее - Реестр):

- реестр российской промышленной продукции (сайт https://gisp.gov.ru/goods/#/ ).

- Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза

https://goszakupki.eaeunion.org/erpt/ru/registers/products?pageNumber=1933

В реестрах российской промышленной продукции по состоянию на ______ имеются следующие Товары

| Наименование | Наименование товара | Номер реестровой записи | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| АО "КОМПАНИЯ "РИТМ" ИНН 2311016712 | Мультиметр В7-84 | 10354516 | В соответствии с информацией, указанной на сайте |
|  | Мультиметры В7-63/1, В7-63/2 | 10354517 | В соответствии с информацией, указанной на сайте |
| ООО "РИП-Импульс" ИНН: 2311116971 | Мультиметр В7-80 | 10298550 | В соответствии с информацией, указанной на сайте |

В Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза по состоянию на __________ товаров не обнаружено или

| Наименование | Наименование товара | Номер реестровой записи | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |

Анализ параметров Товаров, внесенных в реестр с учетом информации по техническому описанию, размещенной на сайте производителя Товара.

| № | Основные параметры которые необходимы Заказчику | Ед.изм./ значение | Значение параметра | Сравниваемые товары |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мультиметр В7-84 | Мультиметры В7-63/1 | Мультиметр В7-80 |
| 1 | Измерение напряжения постоянного тока |  | Наличие | Наличие | Наличие | Наличие |
| 1.1 | Число диапазонов | штука | Не менее 5 | 4 | 10 | 2 |
| 1.2 | Верхний предел нижнего диапазона | мВ | Не менее 200 | 200 | 100 | Информация отсутствует |
| 1.3 | Верхний предел верхнего диапазона | В | Не более 1000 | 1000 | 800 | Информация отсутствует |
| 1.4 | Абсолютная погрешность измерений в нижнем диапазоне (при напряжении 200 мВ) | мкВ | Не более 13 | 20 | 13 | Информация отсутствует |
| Информация о соответствии или не соответствии |  |  |  | Не соответствует требованиям | Не соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |

На основании вышеизложенного мною указанным выше производителям Товара не направлялись запросы ценовой информации, так как не один Товар, который по состоянию на _______ включены в реестр не соответствует требованиям по основным параметрам, которые необходимы Заказчику для проведения работ.

Следующим этапом был проведен анализ рынка с целью анализа рынка с целью поиска идентичных или однородных товаров с аналогичными потребительскими свойствами, путем рассылки запросов коммерческих предложений в адрес организаций, деятельности которых является поставка продукции с идентичными свойствами или обладающих опытом поставок аналогичных товаров.

Были получены предложения от ООО …….., ООО ……, ООО ………. которые были рассмотрены на соответствие запросу № _________.

Вся информация о рассмотренных предложениях отражена в справке – обосновании потребности в закупке у единственного поставщика.

Ответственный заказчик:

Согласовано:

Заместитель директора по научно-технологическому развитию				В.Н. Полковников

Описание объекта закупки (спецификация)

___________________

- Характеристики поставляемого товара.

Параметры, имеющих качественные тип характеристики

| № | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сетка отверстий 25х25 ±0.1 мм с резьбой М6 по всей поверхности столешницы | наличие |
| 2 | Механическая регулировка высоты стола | наличие |
| 3 | Виброопоры в верхней части опор | наличие |

параметры, имеющие количественные характеристики

| № | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая высота от пола до рабочей поверхности столешницы | мм | 700 |
| 2 | Ширина столешницы | мм | 1000 |
| 3 | Длина столешницы | мм | 2000 |
| 4 | Толщина столешницы | мм | 300 |
| 5 | Количество опор | шт. | 4 |

Условия поставки, монтажа и наладки товара:

Требования к упаковке товара:

Сертификация:

Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара:

Требования к гарантии:

Требования к безопасности товара:

Ответственный заказчик:

Согласовано:

Заместитель директора по научно-технологическому развитию				В.Н. Полковников