Минобрнауки России

Институт физики микроструктур РАН

- филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения

«Федеральный исследовательский центр  Институт прикладной физики

им. А.В. Гапонова-Грехова Российской академии наук»

УТВЕРЖДАЮ

Директор  ИФМ РАН

________________________ А.В.Новиков

"    " _______________ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Приборы и методы экспериментальной физики

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

1.3.2. ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

Нижний Новгород

2024

1. Место и цели дисциплины в структуре ООП аспирантуры

Дисциплина 1.3.2. «Приборы и методы экспериментальной физики» относится к числу специальных дисциплин программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры), является обязательной для освоения и изучается на 2 курсе (4 семестр).

Для успешного усвоения курса аспиранту необходимо знание общих курсов физики и математики, ряда разделов теоретической физики (электродинамика, статистическая физика), физики твердого тела, твердотельной электроники. Данный курс является базой для выполнения аспирантами экспериментальных исследований в области твердотельных наноструктур.

Целями освоения дисциплины являются:

- формирование у аспирантов представления о современных экспериментальных методиках, широко используемых исследователями в различных разделах физики твердого тела;

- формирование у аспирантов в ходе лекционных и практических занятий умения выбирать адекватный экспериментальный метод, соответствующий поставленной задаче физики твердого тела;

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области разработки приборов и методов экспериментальной физики с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных.

Аспирант, освоивший дисциплину «Приборы и методы экспериментальной физики», должен:

Знать основные методы обработки данных, полученных экспериментально или методами численного моделирования.

Уметь выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования, планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и производственно- технические исследования с применением современной аппаратуры, оборудования и компьютерных технологий

Владеть разработкой методов научного исследования для получения новых фундаментальных знаний в области разработки приборов и методов экспериментальной физики и способами применения этих знаний для создания прикладных технологий и решения практических задач.

3. Структура и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 152 часа, из которых 34 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (32 часов лекции, 2 часа мероприятия промежуточной аттестации), 36 часов – подготовка к сдаче кандидатского экзамена, 82 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.

3.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

| № | Раздел дисциплины | Всего | Контактная работа |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекционные занятия | Практические занятия |  |
| 1 | Получение низких температур | 14 | 4 |  | 10 |
| 2 | Техника низкотемпературного эксперимента | 14 | 4 |  | 10 |
| 3 | Низкотемпературная термометрия | 14 | 4 |  | 10 |
| 4 | Получение сильных магнитных полей | 16 | 6 |  | 10 |
| 5 | Конструкции гелиевых криостатов | 14 | 6 |  | 8 |
| 6 | Шумы в измерительных устройствах | 12 | 2 |  | 10 |
| 7 | Использование импульсной техники в физических измерениях | 16 | 6 |  | 10 |
| 8 | Приемники электромагнитного излучения | 14 | 4 |  | 10 |
| 9 | Кандидатский экзамен | 36 |  |  |  |
| 10 | Промежуточная аттестация | 2 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 152 |  |  | 82 |

3.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

| № | Наименование раздела дисциплины | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение низких температур | Методы получения низких температур. Холодильные циклы и конструкции азотных и гелиевых ожижителей. Получение температур ниже 1К (использование He3, метод адиабатического размагничивания). Устройство и принцип работы криостатов замкнутого цикла. |
| 2 | Техника низкотемпературного эксперимента | Свойства жидкого He4 и его использование в низкотемпературном эксперименте. Техника низкотемпературного эксперимента, устройство и принципы работы криостатов. |
| 3 | Низкотемпературная термометрия | Методы низкотемпературной термометрии. Первичные и вторичные термометры. Международные и национальные температурные шкалы. Металлические и полупроводниковые термометры сопротивления. Термопары. |
| 4 | Получение сильных магнитных полей | Получение сильных магнитных полей с помощью соленоидов. Расчет магнитного поля на оси соленоида. Использование сверхпроводников для получения сильных магнитных полей. Импульсные магнитные поля. |
| 5 | Конструкции гелиевых криостатов | Основные принципы конструирования гелиевых криостатов. Тепловые экраны. Оптимизация токовводов для сверхпроводящих соленоидов. |
| 6 | Шумы в измерительных устройствах | Естественные пределы измерений. Шумы в измерительных устройствах. Фазочувствительное (синхронное) детектирование. Улучшение отношения сигнал/шум при синхронном детектировании. Использование фильтров низкой и высокой частоты. Аналоговые и цифровые синхродетекторы. |
| 7 | Использование импульсной техники в физических измерениях | Использование импульсной техники в физических измерениях. Стробоскопический анализ сигналов. Использование цифровых осциллографов для анализа импульсных сигналов. |
| 8 | Приемники электромагнитного излучения | Приемники электромагнитного излучения и их основные характеристики. Тепловые и фотоэлектрические приемники. Ограничение обнаружительной способности флуктуациями фонового излучения. |

Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках занятий практического и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций. Промежуточный контроль осуществляется на зачете, итоговый – на экзамене, в ходе которых оцениваются уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач.

4. Образовательные технологии

При изучении дисциплины используются современные образовательные технологии. Предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, тренинги по решению практических задач) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем) по дисциплине проходит в форме лекций и практических занятий, а также в виде коллективных и индивидуальных консультаций. На занятиях лекционного типа используются мультимедийные средства поддержки образовательного процесса, часть занятий проводятся в виде лекций с проблемным изложением материала. На занятиях практического типа разбираются решения задач различной степени сложности, проводятся обсуждения рассматриваемых проблем в свете последних научных достижений в данной области. Аспиранты работают как индивидуально, так и коллективно.

Самостоятельная работа включает в себя выполнение домашних заданий, подготовку семинаров, а также теоретическую подготовку к занятиям по материалам лекций и рекомендованной литературе, приведенной в конце данной программы. Кроме того, аспиранты имеют возможность принимать участие в семинарах с представителями российских и зарубежных научных организаций, мастер-классах экспертов и специалистов в области современных экспериментальных задач физики твердого тела.

5. Фонд оценочных средств по дисциплине

5.1 Типовые контрольные задания или иные материалы

- Методы получения низких температур. Техника низкотемпературного эксперимента, устройство и принципы работы криостатов.

- Свойства жидкого He4 и его использование в низкотемпературном эксперименте.

- Получение температур ниже 1К. Наблюдение квантового эффекта Холла.

- Устройство и принцип работы криостатов замкнутого цикла.

- Методы низкотемпературной термометрии. Первичные и вторичные термометры. Международные и национальные температурные шкалы. Металлические и полупроводниковые термометры сопротивления. Термопары.

- Получение сильных магнитных полей с помощью соленоидов. Расчет магнитного поля на оси соленоида.

- Использование сверхпроводников для получения сильных магнитных полей. Импульсные магнитные поля.

- Основные принципы конструирования гелиевых криостатов. Тепловые экраны. Оптимизация токовводов для сверхпроводящих соленоидов.

- Естественные пределы измерений. Шумы в измерительных устройствах.

- Фазочувствительное (синхронное) детектирование. Улучшение отношения сигнал/шум при синхронном детектировании.

- Аналоговые и цифровые синхродетекторы. Использование фильтров низкой и высокой частоты.

- Использование импульсной техники в физических измерениях. Стробоскопический анализ сигналов. Использование цифровых осциллографов для анализа импульсных сигналов.

- Приемники электромагнитного излучения и их основные характеристики. Ограничение обнаружительной способности флуктуациями фонового излучения.

- Микроволновая спектроскопия. Опыты по циклотронному резонансу.

5.2. Описание шкал оценивания

Контроль качества усвоения аспирантами содержания дисциплины проводится в виде зачета и экзамена, на которых определяется:

- уровень усвоения основного учебного материала по дисциплине;

- уровень понимания изученного материала;

- способности использовать полученные знания для решения конкретных задач.

Зачет и экзамен проводятся в устной форме. Устная часть заключается в ответе аспирантом на теоретические вопроса курса (с предварительной подготовкой) и последующем собеседовании в рамках тематики курса. Собеседование проводится в форме вопросов, на которые аспирант должен дать краткий ответ. Практическая часть предусматривает решение двух задач по различным разделам курса.

Зачет ставится при уровне знаний на оценку «удовлетворительно» и выше.

| Оценка | Уровень подготовки |
| --- | --- |
| Отлично | Высокий уровень подготовки с незначительными ошибками. Аспирант дает полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета; точно отвечает на дополнительные вопросы; приводит почти полные, аргументированные решения всех сформулированных в билете задач с незначительными недочетами. Изложение решений и полученные ответы отличаются логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание общефизических и профессиональных дисциплин, умение применять на практике приобретенные навыки, владение методиками решения задач. Выполнение контрольных экзаменационных заданий на 90% и выше |
| Хорошо | В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или недочетами. Аспирант дает полный ответ на все теоретические вопросы билета с небольшими неточностями, допускает ошибки при ответах на дополнительные вопросы; приводит почти полные решения всех сформулированных в билете задач с некоторыми недочетами; или исчерпывающее решение приведено только для одной из двух задач билета, а вторая задача решена со значительными погрешностями. Изложение решений и полученные ответы отличаются логической последовательностью, достаточной четкостью в выражении мыслей и не всегда полной обоснованностью выводов, демонстрирующих, в целом, знание общефизических и профессиональных дисциплин, умение применять на практике приобретенные навыки, владение основными методиками решения задач. Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 70 до 90%. |
| Удовлетворительно | Минимально достаточный уровень подготовки. Аспирант показывает минимальный уровень теоретических знаний, допускает ошибки при ответах на дополнительные вопросы; приводит неполные, слабо аргументированные решения всех сформулированных в билете задач. Изложение решений и полученные ответы не отличаются стройной логической последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, что говорит о не достаточно полном понимании общефизических и профессиональных дисциплин, умении применять на практике лишь некоторые приобретенные навыки, владении не всеми изученными методиками решения задач. Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 50 до 70%. |
| Неудовлетворительно | Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения материала. Аспирант дает ошибочные ответы, как на теоретические вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора; приводит решения сформулированных в билете задач с грубыми недочетами, что говорит о недостатке знаний по общефизическим и профессиональным дисциплинам, отсутствии умения применять на практике приобретенные навыки, не владение методиками решения задач. Выполнение контрольных экзаменационных заданий до 50%. |

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., курс "Теоретическая физика", Том V. «Статистическая физика. Часть 1». М.: Наука. 1976.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., курс "Теоретическая физика", Том VIII. «Электродинамика сплошных сред». М.: Наука. 1982.

- Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г., «Физика полупроводников». М.: Наука 1977.

б) дополнительная литература:

- Ансельм А.И., «Введение в теорию полупроводников». М.: Наука 1978.

- Ю П., Кардона М., «Основы физики полупроводников». М. Физматлит 2002.

- Зеегер К., «Физика полупроводников», М.: Мир 1977.

- Успехи физических наук (https://ufn.ru/ru/)

- Review of Scientific Instruments (https://aip.scitation.org/journal/rsi)

- Reviews of Modern Physics (RMP) (https://journals.aps.org/rmp/)

- Информационный портал о температурных датчиках (http://temperatures.ru)

- Physical Review B (PRB) (https://journals.aps.org/prb/)

- Superconductor Science and Technology (http://iopscience.iop.org/journal/0953-2048)

- Semiconductor Science and Technology (http://iopscience.iop.org/journal/0268-1242)

- Физика и техника полупроводников (http://journals.ioffe.ru/journals/2)

в) факультативная литература

- Д. Монтгомери, «Получение сильных магнитных полей с помощью соленоидов». М.: Мир, 1971.

- Ж. Макс, «Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях». М.: Мир, 1983.

- С.М. Зи, «Физика полупроводниковых приборов» (в 2 кн). М.: Мир , 1984.

- П. Ю, М. Кардона, «Основы физики полупроводников». М.: Физматлит, 2002.

- О.В. Лоунасмаа, «Принципы и методы получения температур ниже 1К». М.: Мир, 1977.

- М.Н. Уилсон, Сверхпроводящие магниты. М.: Мир, 1985.

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Использование программного обеспечения:

- Microsoft Office Word.

- Microsoft Office Excel.

- Microsoft Office Power Point.

- Free Origin Viewer.

Составитель:

Гавриленко В.И., проф., д.ф.-м.н., зав. отделом физики полупроводников ИФМ РАН.

Рецензент:

Фраерман А.А., д.ф.-м.н., зав. отделом магнитных наноструктур ИФМ РАН