Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 
	#G0N п/п 
	Уровень, ступень образования, вид образовательной программы (основная/допол-

нительная), направление подготовки, специальность, профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом 
	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 
	Фактический адрес учебных кабинетов и объектов 

	1 
	2 
	3 
	4 

	1.
	Основная программа

Приборы и методы экспериментальной физики - 1.3.2.
	Учебный кабинет № 158 на 13 мест оборудован: мультимедийным проектором, компьютерами, учебно-наглядными пособиями.

Учебный кабинет №157 на 20 мест оборудован: мультимедийным проектором
	603087, Нижегородская обл., Кстовский район,                  

д. Афонино, ул. Академическая, д.7                    

	
	История и философия науки


	Аудитория № 2319 НОЦ ИПФ РАН
	Н.Новгород, Ульянова,д.46

	
	Английский язык
	Учебный кабинет № 158 на 13 мест оборудован: мультимедийным проектором, компьютерами, учебно-наглядными пособиями.

Учебный кабинет №157 на 20 мест оборудован: мультимедийным проектором.
	603087, Нижегородская обл., Кстовский район,                  

д. Афонино, ул. Академическая, д.7                    

	
	Приборы и методы экспериментальной физики 
	Лаборатория сверхпроводимости и магнетизма: Высоковакуумная установка «BALZERS» UMS-500P;

 комплекс сканирующих зондовых микроскопов.
	603087, Нижегородская обл., Кстовский район,                  

д. Афонино, ул. Академическая, д.7                    

	
	Основы  полупроводниковой технологии
	Лаборатория низкогерентной интерферометрии. 

Установка для многофункционального оперативного контроля параметров пленок, пластин и слоистых структур на базе низкокогерентного волоконно-оптического интерферометра;

Установка оптического детектирования ультразвука на основе волоконно-оптического кольцевой интерферометр

Стробоскопический интегратор SR250 «Stanford Research Systems»;
Цифровой сихронный детектор SR830 «Stanford Research Systems»;

Источник суперконтинуума Fianium SC400-2; Спектрополяриметр диапазона 300 - 1100 нм на базе монохроматора СФ-46 и поляризационного модулятора Hinds Instruments PEM-100;
	603087, Нижегородская обл., Кстовский район,                  

д. Афонино, ул. Академическая, д.7                    

	
	
	Лаборатория:  Рентгеновские и электрон-микроскопические исследования многослойных структур
Дифрактометр рентгеновский Philips X'Pert PRO MRD, Philips;

Дифрактометр рентгеновский PANalitical X'Pert PRO MRD, PANalitical;

Аналитический электронный микроскоп JEM 2000EXII, JEOL;

Сканирующий электронный микроскоп Supra 50VP, Karl Zess.
	 

	2.
	Основная программа

Физика конденсированного состояния – 1.3.8.
	Учебный кабинет  № 158 на 13 мест оборудован: мультимедийным проектором, компьютерами, учебно-наглядными пособиями.

Учебный кабинет №157 на 20 мест оборудован: мультимедийным проектором.
	603950, Нижегородская обл., Кстовский р-н, севернее д. Афонино, 1 км

	
	История и философия науки


	Аудитория № 2319 НОЦ ИПФ РАН
	Н.Новгород, Ульянова,д.46

	
	Английский язык
	Учебный кабинет  № 158 на 13 мест оборудован: мультимедийным проектором, компьютерами, учебно-наглядными пособиями.

Учебный кабинет №157 на 20 мест оборудован: мультимедийным проектором.
	603950, Нижегородская обл., Кстовский р-н, севернее д. Афонино, 1 км

	
	Физика конденсированного состояния
	Лаборатория спектроскопия твердого тела:комплекс фурье-спектроскопии высокого разрешения на основе BRUKER 125HR, Фурье-спектрометр Vertex 80V;

Стенд импульсных лазеров и параметрических генераторов света «Фемтоспектр».
	603087, Нижегородская обл., Кстовский район,                  

д. Афонино, ул. Академическая, д.7                    

	
	Дополнительные главы физики твердого тела
	Лаборатория сверхпроводимости и магнетизма: экспериментальные стенды для СВЧ-измерений сверхпроводников, комплекс фурье-спектроскопии высокого разрешения на основе BRUKER 125HR, Фурье-спектрометр Vertex 80V;

Стенд импульсных лазеров и параметрических генераторов света «Фемтоспектр».
	603087, Нижегородская обл., Кстовский район,                  

д. Афонино, ул. Академическая, д.7                    

	
	
	Лаборатория сверхпроводимости и магнетизма: Высоковакуумная установка «BALZERS» UMS-500P;

 комплекс сканирующих зондовых микроскопов.
	

	
	
	Лаборатория исследования многослойных структур:

Дифрактометр рентгеновский Philips X'Pert PRO MRD, Philips;

Дифрактометр рентгеновский PANalitical X'Pert PRO MRD, PANalitical;

Аналитический электронный микроскоп JEM 2000EXII, JEOL;

Сканирующий электронный микроскоп Supra 50VP, Karl Zess, Высоковакуумная установка МПЭ SiGe гетероструктур «RIBER SIVA 21».
	

	
	Дополнительные главы физики твёрдого тела


	Лаборатория физики полупроводниковых гетероструктур и сверхрешеток; Установка для исследования эффекта Холла. Гелиевый криостат с сверхпроводящим соленоидом на поле 6 Тл. Генераторы излучения субтерагерцового диапазона на основе ламп обратной волны. Низкошумящие усилители напряжения и тока SR560 SR570. Синхронный детектор SR 810. Двухканальный цифровой осциллограф WR 5061 LeCroy. Четырехканальный цифровой осциллограф LeCroy WP7100A. Стробоскопический интегратор SR250. Цифровой сихронный детектор SR830 «Stanford Research Systems». 

Оптический гелиевый криостат замкнутого цикла DE-202.
	603087, Нижегородская обл., Кстовский район,                  

д. Афонино, ул. Академическая, д.7                    

	5.
	Основная программа

Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств- 2.2.2.
	Учебный кабинет № 158 на 13 мест оборудован: мультимедийным проектором, компьютерами, учебно-наглядными пособиями.

Учебный кабинет №157 на 20 мест оборудован: мультимедийным проектором
	603950, Нижегородская обл., Кстовский р-н, севернее д. Афонино, 1 км

	
	История и философия науки


	Аудитория № 2319 НОЦ ИПФ РАН


	Н.Новгород, Ульянова,д.46

	
	Английский язык
	Учебный кабинет  № 158 на 13 мест оборудован: мультимедийным проектором, компьютерами, учебно-наглядными пособиями.

Учебный кабинет №157 на 20 мест оборудован: мультимедийным проектором.
	603087, Нижегородская обл., Кстовский район,                  

д. Афонино, ул. Академическая, д.7                    

	
	Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств
	Лаборатория физики полупроводниковых гетероструктур и сверхрешеток; Установка для исследования эффекта Холла. Гелиевый криостат с сверхпроводящим соленоидом на поле 6 Тл. Генераторы излучения субтерагерцового диапазона на основе ламп обратной волны. Низкошумящие усилители напряжения и тока SR560 SR570. Синхронный детектор SR 810. Двухканальный цифровой осциллограф WR 5061 LeCroy. Четырехканальный цифровой осциллограф LeCroy WP7100A. Стробоскопический интегратор SR250. Цифровой сихронный детектор SR830 «Stanford Research Systems». 

Оптический гелиевый криостат замкнутого цикла DE-202.
	603087, Нижегородская обл., Кстовский район,                  

д. Афонино, ул. Академическая, д.7                    

	
	Физика полупроводников
	Лаборатория: Исследование магнитных и сверхпроводящих свойств твердотельных наноструктур. 

Экспериментальные стенды для измерения СВЧ-характеристик тонких пленок; Установка для измерения магнитооптических эффектов Керра и Фарадея в тонких магнитных плёнках; 

Установка по измерению электродинамических характеристик джозефсоновских контактов;

Эти установки включают:

Низкошумящие усилители напряжения и тока SR560 (2 шт.) SR570 «Stanford Research System
Синхронный детектор SR 810 «Stanford Research System»;
Двухканальный цифровой осциллограф WR 5061 LeCroy;

Двухканальный цифровой осциллограф Tectronics;
Двухканальный цифровой запоминающий осциллограф WS 432 Le Croy;

Четырехканальный цифровой запоминающий осциллограф WS 454 Le Croy;
Спектроанализатор Agilent Technology E 4407 B;

Четырехканальный цифровой осциллограф LeCroy WP7100;

Нановольтметр Keithley 2182A;

Источник тока Keithley 6221;

Генератор импульсов ГСС 93/1;

Прецизионный генератор Agilent Technology E 8257D;
Стробоскопический интегратор SR250 «Stanford Research Systems»;
Цифровой сихронный детектор SR830 «Stanford Research Systems»;

Приемник терагерцового излучения на основе низкотемпературного GaAs.

Приемники диапазона 80-120 Ггц на основе ЛОВ и твердотельного гетеродина; 

Векторный анализатор цепей  HP до 100 ГГц; 

Оптический криостат 65-300K Janis США 

Параметрический генератор света ЛОТИС LT-2215-PC с лазером накачки ЛОТИС LS-2137/4;

Перестраиваемый титан-сапфировый лазер c генератором 3й и 4й гармоник ЛОТИС LT-2211-HG-TF с лазером накачки ЛОТИС LS-2134; 

Источник суперконтинуума Fianium SC400-2; Спектрополяриметр диапазона 300 - 1100 нм на базе монохроматора СФ-46 и поляризационного модулятора Hinds Instruments PEM-100.
	603087, Нижегородская обл., Кстовский район,                  

д. Афонино, ул. Академическая, д.7                    

	
	
	Лаборатория физики лазеров на горячих носителях заряда: CO2-лазер. Монохроматор ИКС-31. Двухканальный цифровой осциллограф WR 5061 LeCroy. Гелиевый транспортный сосуд Дьюара СТГ-40.
	

	
	
	Лаборатория молекулярно-пучковой эпитаксии структур на основе Si/Ge. Установка молекулярно-пучковой эпитаксии «Бальцерс». Сканирующий зондовый микроскоп «NTEGRA Prima»
	

	
	
	Лаборатория: Рентгеноструктурные исследования полупроводниковых гетероструктур: 

Источник рентгеновского излучения ИРИС-М7; трубка рентгеновская 1,5БСВ29-Cu; устройство угловое сканирующее - гониометр ГУР-5; приставка ГП-13, модифицированная для исследования монокристаллических эпитаксиальных слоев; блок монохроматора Ge(400); съемный блок анализатора Ge(400) с асимметричным срезом; блок детектирования сцинтилляционный БДС-7; комплекс управляющий дифрактометрический КУД-2; персональная ЭВМ PС-286 для сбора и обработки экспериментальных данных.
	 


	

	
	
	
	
	


